PROCEDIMIENTO DISEÑO DE PLANTAS ARQUITECTONICAS, DISEÑO DE LOS DETALLES, DISEÑO HIDRAULICO EN LAS PLANTAS Y CORTES, DISEÑO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS EN LOS CORTES Y PLANTAS, DISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS, DISEÑO DE LAS ESTRUCTURAS, DISEÑO DE CUBIERTAS Y FACHADAS DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS

- Objetivo y Alcance

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Permitir la mejor y fácil visualización del diseño y manejo del plano, Ampliar determinadas zonas del diseño a una escala donde se aprecien mejor los elementos que lo constituyen. Mostrar en los cortes y plantas el flujo del agua potable, el diámetro de la tubería y los accesorios que conforman la instalación hidráulica. Mostrar en los cortes y plantas el flujo de aguas negras y aguas lluvias, el diámetro de la tubería y los accesorios que conforman las instalaciones sanitarias del diseño. Mostrar el diagrama de flujo y el diagrama de carga del diseño eléctrico. Mostrar los elementos estructurales que conforman el diseño como las columnas, muros, vigas, placas (refuerzo). Mostrar la parte superior y exterior de la edificación, especificando tipo de material de construcción, sus pendientes, recorrido de las aguas lluvias.

ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO

El procedimiento inicia desde que se recibe el levantamiento topográfico del predio donde estará ubicado el escenario deportivo, hasta la realización de los diseños Arquitectónicos, Eléctricos, Hidrosanitarios (según apliquen) detalles + memorias Estructurales y presupuesto del proyecto.

- Glosario

| No. | CONCEPTO | SIGNIFICADO |
| --- | --- | --- |
| 1. | Diseño | Es la parte en la que se da forma geométrica a una idea, es un boceto inicial hasta la meta determinada. Se entiende como la transición de una idea subjetiva y materialización de la misma o bien, como una metáfora proyectada en un espacio que da sentido al hacer arquitectónico. Un concepto claro guía la función y el valor estético de cualquier diseño, evitando caer en caprichos formales. |
| 2. | Acotar | Poner cotas en los planos topográficos, de arquitectura, croquis, etc. Cambiar de escala las magnitudes de un problema para acomodarlas al cálculo. |
| 3. | Acabado | Proceso final dado a la superficie de un muro, piso o mueble. Revestimiento final de una construcción. |

| No. | CONCEPTO | SIGNIFICADO |
| --- | --- | --- |
| 4. | Planos | Un plano es un dibujo que engloba todas las especificaciones del proyecto. Se utilizan para determinar la viabilidad de un proyecto, obtener licencias y la construcción real. |
| 5. | Presupuesto de construcción | Una estimación de la construcción es una previsión de los costes de los elementos de la estructura de un edificio. La estimación de la construcción es el proceso de previsión de estos costes de construcción para evaluar la viabilidad y asignar los presupuestos. |
| 6. | Plano de planta | Un plano de planta es un dibujo de construcción que representa el diseño de una casa o un proyecto de construcción desde arriba. |
| 7. | Especificaciones | Explican el alcance de los trabajos, el oficio, los materiales que se van a utilizar y las instalaciones de un proyecto. Están contenidos en un documento técnico que hará parte integral de la ejecución del proyecto. |
| 8. | Plano eléctrico | Es la representación de los diferentes circuitos que componen y definen las características de una instalación eléctrica y donde se detallan las particularidades de los materiales y dispositivos existentes. |
| 9. | Plano arquitectónico | Es la representación gráfica de la futura obra. Una obra dependiendo de su extensión puede tener diferentes cantidades de planos, no existe una cantidad exacta ya que cada proyecto es diferente. |
| 1 | Plano estructural | Es la representación gráfica de elementos estructurales: los muros, las columnas, pilares y demás componentes. |
| 1 | Plano Hidráulico/Sanitario | El plano de suministro de agua potable es la representación gráfica de la ubicación y diámetro de las tuberías y accesorios que las unen y controlan su caudal, así como la ubicación y características de los equipos y piezas sanitarias que permiten el funcionamiento y servicio. |

- Siglas

| SIGLAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Sigla | Descripción |
| 1 | IDER | Instituto Distrital de Deporte y Recreación Cartagena |

| SIGLAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Sigla | Descripción |
| 2 | OAI | Oficina Asesora de Infraestructura |
| 3 | AI | Asesor(a) de Infraestructura |

- Marco Normativo

| No. | NORMA / DOCUMENTO | FECHA | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Manual del Diseño de Obras del IDER |  | Documento indispensable en la ejecución de una obra civil, el cual incorpora los procesos y las herramientas que garantizarán el cumplimiento de las normas, estándares y requisitos de ingeniería contenidos en la documentación de los proyectos, así como la calidad en cuanto a operatividad, funcionalidad y seguridad. |
| 2. | Especificaciones Técnicas |  | Documento de vital importancia en un proyecto de construcción ya que son las que definen las normas, exigencias y procedimientos que van a ser empleados y aplicados en todos los trabajos de construcción. |

- Políticas de Operación

| Roles y Responsabilidades |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Funcionario /contratista | Responsabilidad |
| 1. | Asesor (a) de Infraestructura | Asesorar al (la) Director (a) y demás funcionarios públicos de la alta dirección del IDER en los temas relacionados con la infraestructura de escenarios deportivos y recreativos, gimnasios biosaludables; así como en la formulación, ejecución y evaluación de proyectos infraestructurales a cargo del Instituto. |

| Roles y Responsabilidades |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Funcionario /contratista | Responsabilidad |
| 2. | Asesor externo-Contratista | Es el encargado de realizar los diferentes diseños de los escenarios deportivos. |

- Actividades

  - Actividades de diseños

| No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | RESPONSABLES | REGISTRO | TIEMPO (días) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Recibir y verificar diseños y datos | Contratista | Diseños | 5 a 15 días |
| 2 | Se cumplen con las normas establecidas para los respectivos diseños | Contratista | Diseños | 5 a 15 días |
| 3 | Se hace la entrega de los diseños hidráulicos en las plantas y cortes, sanitarios en las plantas y cortes, estructuras, cubiertas y fachadas de los escenarios deportivos al (la) Asesor (a) de infraestructura | Contratistas | Diseños | 5 a 15 días |

  - Actividades de Supervisión – ejemplos para el cuadro anterior

| No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | RESPONSABLES | REGISTRO | TIEMPO (días) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Supervisión de los diseños y datos con el fin que se logre el cumplimiento de estos a cabalidad. | Jefe Oficina Asesora Infraestructura | Diseños | 5 a 15 días |

| No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | RESPONSABLES | REGISTRO | TIEMPO (días) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Verificación en el cumplimiento de las normas establecidas para los respectivos diseños. | Jefe Oficina Asesora Infraestructura | Diseños | 5 a 15 días |
| 3 | Supervisión y seguimiento en el cumplimiento de lo estipulado en los planos de diseños y diferentes documentos que hacen parte integral para la ejecución del proyecto. | Jefe Oficina Asesora Infraestructura | Diseños | 5 a 15 días |

- Control de Documento

| CONTROL DE DOCUMENTOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaborado por: Ismael Sánchez Arrieta | Cargo: Asesor de Infraestructura | Fecha: 06/12/2022 | Firma: |
| Revisado técnicamente en OAP: Luz Alcira Ortega Martínez | Cargo: Asesora Oficina de Planeación | Fecha: 06/12/2022 | Firma: |
| Aprobado Mediante: N/A | Acta: N/A | Acto Administrativo: N/A | Fecha: 06/12/2022 |

- Control de Cambios

| CONTROL DE CAMBIOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versión | Fecha y acto administrativo de aprobación | Descripción del cambio | Nombre del solicitante |
| 1 | 05/12/2021 | Emisión del Documento | Viviana Londoño Moreno Representante Legal IDER |
| 2 | 06/12/2022 | Se incluye en cada Etapa responsables, registros y tiempo de ejecución de las actividades. | Control Interno |
| 3 | 17/12/2024 | Se actualiza el logo, se quita el eslogan "Salvemos Juntos a Cartagena" y solo se deja el logo del IDER junto con el de la alcaldía distrital en la esquina superior | Campo Elías Teheran Humanez Director General IDER |